Déclaration des performances

Ampatex LDA 0.02 plus: 1,5 x 50 m

Position Description des performances

1 Code d’identification clair du type de produit:

Ampatex LDA 0.02 plus

2 Numéro de série servant à identifier le produit de construction conformément à l’article  11, alinéa 4:

Ampatex LDA 0.02 plus

3 Emploi prévu par le fabricant du produit de construction conformément à la  spécification technique harmonisée applicable:

Pare-vapeur ou barrière vapeur selon DIN EN 13984 - Feuilles souples d’étanchéité – Feuilles  plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur - Définitions et caractéristiques;  version allemande EN 13984:2013.

4 Nom du produit et adresse de contact conformément à l’article 11, alinéa 5: Ampatex LDA 0.02 plus

Ampack AG

Seebleichestrasse 50

CH-9401 Rorschach

5 Nom et adresse des fondés de pouvoir conformément à l’article 12, alinéa 2: Ampack AG

Seebleichestrasse 50

CH 9401 Rorschach

6 Système d’évaluation et de contrôle des performances conformément à l’annexe V,  point 1.4. de l’OPCo:

Système 3

7 Déclaration des performances pour un produit de construction auquel s’applique une  norme européenne harmonisée:

Firelabs Borkheide (1507) a contrôlé la réaction au feu.

KIWA TBU Greven (0799) a contrôlé l’étanchéité à l’eau.

8 Déclaration des performances pour un produit de construction pour lequel une  évaluation technique européenne a été établie:

-

9 Performance déclarée:

Norme européenne harmonisée: EN 13984:2013

| Ampatex LDA 0.02 plus |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Norme européenne harmonisée: | EN 13984:2013 |  |  |  |  |
| Principales caractéristiques |  |  | Performance |  |  |
| Propriété | Méthode | Unité | Valeur nominale | Valeur minimale | Valeur maximale |
| Désignation du produit | EN 13984:2013 | - | Type A | - | - |
| Epaisseur | DIN EN 1849-2 | mm | - |  |  |
| Masse surfacique | DIN EN 1849-2 | g/m2 | 175 | -10 % | +10 % |
| Largeur | DIN EN 1848-2 | m | 50 | -0.5 % | +1.5 % |
| Longueur | DIN EN 1848-2 | m | 1,5 | - 0% | + 0% |
| Rectitude | DIN EN 1848-2 | mm / 10 m | < 75 |  |  |
| Réaction au feu | DIN EN 13 501-1 EN ISO 11925-2 | - | E | - | - |
| Résistance à la pénétration d’eau | EN 1928 | Classe | W 1 |  |  |
| Résistance à la pénétration d’eau après vieillissement | EN 13859-1, annexe C, EN 1297, EN 1296 | Classe | W 1 |  |  |
| Perméabilité à la vapeur d’eau | EN 1931 | m | 0,02 | -0,01 | +0,025 |
| Force de traction longitudinale maximale | EN 12 311-1 | N/5 cm | 350 | -30 | -30 |
| Force de traction longitudinale maximale après vieillissement | EN 13859-1, annexe C, EN 1297, EN 1296 |  | 280 | -30 | -30 |
| Force de traction transversale maximale | EN 12 311-1 | N/5 cm | 300 | -30 | -30 |
| Force de traction transversale maximale après vieillissement | EN 13859-1, annexe C, EN 1297, EN 1296 |  | 240 | -30 | -30 |
| Dilatation longitudinale | EN 12 311-1 | % | 75 | -20 | +20 |
| Dilatation longitudinale après vieillissement | EN 13859-1, annexe C, EN 1297, EN 1296 |  | 53 | -20 | +20 |
| Dilatation transversale | EN 12 311-1 | % | 50 | -20 | +20 |
| Dilatation transversale après vieillissement | EN 13859-1, annexe C, EN 1297, EN 1296 |  | 35 | -20 | +20 |
| Résistance à la déchirure (clou) dans le sens longitudinal | EN 12 310-1 | N | 260 | -40 | +40 |
| Résistance à la déchirure (clou) dans le sens transversal | EN 12 310-1 | N | 290 | -30 | +30 |
| Comportement au pliage à froid (flexibilité) | EN 1109 | °C | -40 |  |  |
| Résistance au passage de l’air | EN 13859-2, point 4.3.4 EN 12114 | m3/m2x h x 50 Pa | <0,004 |  |  |
| Etanchéité à l’air | Consigne du fabricant | - | Etanche à l’air |  |  |
| Résistance à la pression hydrostatique | Consigne du fabricant | cm | - |  |  |
| Résistance thermique | Consigne du fabricant | °C | -40 à +80 |  |  |
| Défauts apparents | EN 1850-2 | - | Aucun |  |  |

10 La performance du produit mentionné aux points 1 et 2 correspond à la performance  déclarée mentionnée au point 9:

La responsabilité quant à l’établissement de cette déclaration des performances incombe  entièrement au fabricant mentionné au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant par:

Rorschach, le 21.06.2013

Ulrich Höing

Directeur technique et développement, Ampack AG, Rorschach